Primer parcial

1) En un circuito serie de tres elementos, la bobina tiene un coeficiente de autoinducción L= 20 mHy. La tensión aplicada al circuito es u= 353.55 Sen(500t-45) y la corriente i=11.18 Sen (500t-116.5). Determinar los otros dos elementos del circuito y las potencias (P, Q , S) puestas en juego

2) Obtener , en el circuito de la figura, el valor de la impedancia a conectar entre los puntos A y B, para que en ella se transfiera la máxima potencia.

[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.png]


  




      V2 = 10 V  45

[image: image4.png]


[image: image5.png]


                   R= 3Ω                                                                      A
                                              V1=20v   0

     
X=-J4 Ω                      R= 10 Ω





        B

3) En un sistema trifásico con carga conectada en estrella indique que se defina por tensión de neutro, cuando puede ocurrir,y que consecuencias puede traer. 

 Primer Parcial     Ciclo 2005
1) Mediante la conexión en paralelo de capacitores se  corrige una carga de 300 KW de Cos.( 0.65 a Cos.( 0.9. Calcular la potencia necesaria de los capacitores y las potencias Activa, Reactiva y Aparente, antes y después de la conexión de los capacitores.
2) Dibuje el circuito correspondiente a un filtro pasa altos e indique que significa y como calcularía la frecuencia de corte

3) Defina e indique claramente las diferencias entre las potencias Activa, Reactiva y Aparente.

 Primer Parcial     Ciclo 2005

1) Mediante la conexión en paralelo de capacitores se  corrige una carga de 300 KW de Cos.( 0.65 a Cos.( 0.9. Calcular la potencia necesaria de los capacitores y las potencias Activa, Reactiva y Aparente, antes y después de la conexión de los capacitores.
2) Indicar que tipo de filtro es y calcular su frecuencia de corte

[image: image6.png]



3) En un sistema trifásico con carga conectada en triángulo, indique que son y donde se encuentran las: Corrientes de fase, Corrientes de Línea, Tensiones de Fase y Tensiones de Línea y que relación puede existir entre ellas y bajo que condiciones

Primer Parcial

1) Una bobina se conecta a una fuente de tensión continua de 12 Vcc y toma una corriente de 8 A. Si al conectarla a una fuente alterna de 20 V toma la misma corriente, calcular: R, XL , P , Q , S.

2) Defina y demuestre el valor medio, valor eficaz y factor de forma de una onda alterna.

3) Cuando y por que, un circuito está en resonancia. Que particularidades tienen un circuito resonante serie.

 Primer Parcial

1) Mediante la conexión en paralelo de capacitores se  corrige una carga de 300 KW de Cos.( 0.65 a Cos.( 0.9. Calcular la potencia necesaria de los capacitores y las potencias Activa, Reactiva y Aparente, antes y después de la conexión de los capacitores.
2) En un circuito R C serie alimentado por una fuente de 20 Vcc calcular el tiempo que demora el capacitor en alcanzar una tensión de 15 Vcc si este parte con una tensión inicial de 5 Vcc en el sentido indicado en la figura, la constante de tiempo es de 10 Seg y R1 vale 100 (
[image: image7.png]



3) Defina y demuestre el valor medio y eficaz de una onda alterna

Segundo Parcial 

 Mecánica 2005

1)
Tres bobinas conectadas en triángulo de resistencia 4(y reactancia inductiva de 6 ( se conectan a un sistema trifilar de  380 V. Calcular la indicación de los vatímetros en conexión ARON 

2) Explique las ventajas y desventajas de un auto transformador frente a un transformador  

3) Explique por que es necesario un sistema de arranque en los motores monofásicos asincrónicos. Describa un método de arranque

EXAMEN FINAL  

Electrotecnia y Máquinas Eléctricas

1) Las mediciones realizadas sobre un sistema trifásico de 3 x 380/220 V y 50 Hz. determinan que P=3800 W y la corriente es de 9.63 A. Determinar la potencia reactiva necesaria para llevar su factor de potencia a 0.85 inductivo

2) [image: image8.png]


[image: image9.png](@



[image: image10.png]


[image: image11.png]


[image: image12.png]


[image: image13.png]


[image: image14.png]


[image: image15.png]


[image: image16.png]


[image: image17.png]


[image: image18.png]


[image: image19.png]


[image: image20.png]


[image: image21.png](@



[image: image22.png]


[image: image23.png]


[image: image24.png]


[image: image25.png]


[image: image26.png]


[image: image27.png]


En el circuito de la figura hallar las impedancia de entrada de la malla 1 y la de transferencia entre la malla 1 y 3

3) Arranque Estrella Triángulo de motores Asincrónicos 

Indicar

· Por que se aplica

· Limitaciones

· Diagrama de conexionado

· Como se protege

EXAMEN FINAL  18/02/2005

1) En el circuito de la figura determinar la frecuencia de resonancia y las frecuencias de corte


2) El circuito de la figura está alimentado por un sistema de 3 x 380/220 V, secuencia R-S-T. Determinar la indicación del vatímetro

R

S

T

Z= 50 Ω 30

Z= 100 Ω   60




3) Determinar las condiciones y sus motivos, que deben cumplir dos transformadores para poder se conectados en paralelo.

Examen final 18/02/05

1) En un circuito formado por un capacitor y un inductor conectados en serie, la intensidad de la corriente es de I= 2 A y su frecuencia de 50 Hz.

La tensión aplicada al circuito es de U= 100 V, en bornes de la bobina es de  Ub=150 V y en bornes del capacitor es de Uc=200 V.

Determinar el valor de la resistencia e inductancia de la bobina y la capacidad del capacitor.

2) En el circuito de la figura calcular la indicación de los voltímetros.




30

Z= 30(



V=220 v


3)
Explique los distintos sistemas de arranque de los motores asincrónicos monofásicos, y compare sus resultados

Examen final

1) Un circuito serie está compuesto por una resistencia de 1(, una reactancia inductiva de j 4 ( y una tercer impedancia Z. Sabiendo que la tensión aplicada es de 50 V 45 y que la corriente es 11,2 A108,4 , determinar el valor de la impedancia desconocida.
2) De los ensayos de vacío y corto circuito de un transformador monofásico de 1000 VA tensión 220/220 V se obtiene:

Tensión de vacío = 220 V



Tensión de CC = 6.5 V

Corriente de Vacío = 0.245 A


Corriente = 4.5 A

Potencia = 28 W




Potencia = 35 W

a) Determinar los parámetros correspondientes al circuito equivalente exacto

b) Determinar el factor de carga K correspondiente al máximo rendimiento

3) Explique los distintos sistemas de arranque de los motores asincrónicos monofásicos, y compare sus resultados.

� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





5(





Ve





L= 0.15 Hy





R1





E1





C1





III





II





I





J2(





5(





5(





J2(





-J4(





� EMBED CPaint5  ���





� EMBED CPaint5  ���





� EMBED CPaint5  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





C= 0.1 µF





5(





Ve





L= 0.15 Hy





c

















V1





� EMBED PBrush  ���





V2





� EMBED PBrush  ���








_1147869769

_1170244607

_1170244647

_1170244667

_1169170977

_1169171069

_1147869699

_1147869733

_1144228632.unknown

_1144228492.unknown

_1144227096.unknown

