## Slide 1: Calderas en planta de proceso
Calderas humotubulares y acutotubulares

## Slide 2
Se muestra en esta foto varios controles de la parte lateral de la caldera humotubular con el medidor de nivel

## Slide 3
Equipo de bombas para entrada de agua a la caldera

## Slide 4
Vista ampliada de nivel de caldera con controles de nivel para apagado

## Slide 5
Otra caldera, alimentación de agua, se pueden ver controles y el ventilador de quemador atras

## Slide 6
Vista parcial del frente, puerta medidor de presión de caldera, válvulas de seguridad y escalera para subir a la parte superior

## Slide 7
Vista panel frontal con controles para el quemado de combustible, registros de aire y visor de llama

## Slide 8
Detalle visor de llama

## Slide 9
Detalle de la puerta del frente con las entradas para los combustibles

## Slide 11
Tablero del comandos de la caldera

## Slide 12
Chimenea con detalles de puerta trasera de la caldera

## Slide 13
Detalle de domo inferior controles de combustible gaseoso y atrás el economizador, se puede ver la entrada de hombre inferior

## Slide 14
Controles de gas, domo inferior, entrada de hombre superior y visor para el interior del horno

## Slide 16
Ventilador del quemador

## Slide 17
Quemador, detalle exterior y en la parte superior el manómetro para ver la presión de la caldera

## Slide 18
Equipo para calentar el Fuel Oil cuando no se usa gas

## Slide 20
Frente del techo con controles de nivel de caldera y derivador de vapor

## Slide 21
Domo superior con salida del sobrecalentador

## Slide 22
Bombas de alimentación