Parte 1: determinación de la resistencia interna de los conductores

En esta parte utilizaremos 4 conductores de longitud 10 m y sección transversal 0,35 mm^2.  La temperatura ambiente es de 20°C.

Características de tabla

Se calcularon la diferencia de potencial y la corriente que pasa a través de las resistencias; mediante la ley de Ohm se pudo hallar la resistencia:

Ley de Ohm

V = RI

V: diferencia de potencial

R: Resistencia

I: intensidad de corriente

| Parte 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Carrete | I(mA) | ΔV(mV) | R(ohm) |
| 1 | 99,3 | 107,6 | 1,08 |
| 2 | 99,1 | 105,6 | 1,16 |
| 3 | 99,1 | 107 | 1,08 |
| 4 | 99,1 | 105,2 | 1,15 |

Gráfico 1: se muestran las diferentes resistencias con sus respectivos corrientes y voltajes.

Parte 2

Se midieron la intensidad de la corriente y la diferencia de potencial en la carga para dos, tres y cuatro lámparas encendidas. Luego se repitieron los pasos anteriores colocando entre la fuente y la carga dos, tres y cuatro tramos de resistencia en cada caso.

| Parte 2 |  | DOS TRAMOS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lamparas | Fuente (mV) | Voltimetro (mv) | Corriente (mA) |
| 1 | 24,1 | 21,9 | 0,96 |
| 2 | 24,2 | 19,9 | 1,85 |
| 3 | 24,2 | 18,1 | 2,65 |
| 4 | 24,2 | 16,6 | 3,37 |

Grafico 2 : se representan los valores de la fuente, la corriente y la diferencia de potencial que hay en la carga para las diferentes lámparas.

| Parte 2 |  | TRES TRAMOS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lamparas | Fuente (mV) | Voltimetro (mv) | Corriente | P(W) f |
| 1 | 24,1 | 20,7 | 0,96 | 23,136 |
| 2 | 24,1 | 18 | 1,78 | 42,898 |
| 3 | 24,1 | 15,7 | 2,46 | 59,286 |
| 4 | 24,1 | 13,7 | 3,07 | 73,987 |

Grafico 3: se representan los valores de la fuente, la corriente y la diferencia de potencial que hay en la carga para las diferentes lámparas.

| Parte 2 |  | CUATRO TRAMOS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lamparas | Fuente (mV) | Voltimetro (mv) | Corriente | P(W) f |
| 1 | 24,1 | 19,8 | 0,94 | 22,654 |
| 2 | 24,1 | 16,4 | 1,7 | 40,97 |
| 3 | 24,1 | 13,7 | 2,31 | 55,671 |
| <4 | 24,1 | 11,5 | 2,81 | 67,721 |

Grafico 4: se representan los valores de la fuente, la corriente y la diferencia de potencial que hay en la carga para las diferentes lámparas.