[image: image48.jpg]




ELECTROTECNIA

TRABAJO PRÁCTICO Nº 7

Conexión Aarón y factor de potencia

Ejercicio 14.5 de la guía 14 de trabajos prácticos
Profesor: Ing. Raúl Villar
Alumno: Pablo Borsoi
Registro: 020802091
Carrera: Ingeniería Ambiental
Fecha de cursada de la materia: primer cuatrimestre de 2011

Objetivos
Verificación experimental del funcionamiento de un generador trifásico de corriente alterna.
Observar las variaciones que se producen al conectar el circuito con 3 fases y 6 hilos, 3 fases y 4 hilos y 3 fases y 3 hilos.

Alcance
En el laboratorio disponemos de cajas tripolares de resistencias, inductancias y capacitancias con la posibilidad de seleccionar en saltos discretos seis valores de resistencias y reactancias; sus valores están en la siguiente tabla:

[image: image1.emf]Posición  Tensión Potencia absorbida Impedancia equivalente

V W Ω

1 380 / 220 200 242,00

2 381 / 220 400 121,00

3 382 / 220 600 80,67

4 383 / 220 800 60,50

5 384 / 220 1000 48,40

Caja de resistencias



[image: image2.emf]Posición  Sistema de tensión Potencia absorbida Impedancia equivalente

V W Ω

1 380 / 220 j 150 322,67

2 381 / 220 j 300 161,33

3 382 / 220 j 450 107,56

4 383 / 220 j 600 80,67

5 384 / 220 j 750 64,53

Caja de reactancias inductivas


           Se ubica la caja en la posición tres con 
[image: image3.wmf]80.

/

67

R

=W

 y 
[image: image4.wmf]1076

/

.5

Lj

=W

.
Se dispone de un dispositivo que emula el comportamiento de un generador trifásico de 
[image: image5.wmf]50

.

Hz

, con secuencia directa y conectado en estrella. El mismo cuenta con una llave selectora que permite su funcionamiento con la posibilidad de seleccionar la tensión en terminales.

Elementos utilizados
· Caja de resistencias y caja de reactancias inductivas.
· Dispositivo que emula el comportamiento de un motor trifásico.
· Cables para interconexiones.
· Voltímetro.
· Amperímetro.
· Vatímetro.
Desarrollo
Procedemos a armar el circuito trifásico como sigue
[image: image6.png]CRONO)

©oo





Antes de conectar el circuito, se calculan teóricamente los valores de las corrientes 
[image: image7.wmf](

)

i

I

 que circulan en cada fase para una tensión nominal de 
[image: image8.wmf]20

.

2

n

VV

=

 y la potencia total 
[image: image9.wmf](

)

P

 que se consume.
Después se procede a conectar el circuito mediante 6 hilos y se ajusta el generador tal que la diferencia de potencial en cada una de las fases sea 
[image: image10.wmf]20

.

2

n

VV

=

. Una vez hecho esto, se toma nota de la corriente 
[image: image11.wmf](

)

I

 que circula por cada fase y la potencia 
[image: image12.wmf](

)

P

 que consume cada resistencia. Se repiten las mediciones, pero ahora con un circuito de 3 fases y 3 hilos, o sea sin conductor de retorno.

Comparamos los valores obtenidos teóricamente con los prácticos para sacar conclusiones.

Finalmente, utilizando el circuito de 3 fases y 3 hilos, se procede a cambiar el equilibrio moviendo la caja de resistencias de la posición 
[image: image13.wmf]""3

i

=

 a 
[image: image14.wmf]""0

i

=

 y se observa que sucede con las tensiones en cada fase.

Resultados
Para una tensión nominal igual a 
[image: image15.wmf]20

.

2

n

VV

=

 y con la caja de resistencias ubicada en la posición tres, o sea 
[image: image16.wmf]3

0

.

60

PW

=

 y 
[image: image17.wmf]3

450

.

QVAr

=

  se pueden obtener los siguientes valores de 
[image: image18.wmf]Z

:

[image: image19.wmf](

)

22

33

2222

53.15

220220

600450

80.67107.56

134.4

.

.

5

.

.

.

nn

ab

abc

abc

ac

c

b

ZZZ

ZZZ

VV

ZZZj

PQ

VV

j

ZZ

WVAr

j

e

Z

===+

==

===

=

=

=

=+

+W

W


Luego, las corrientes 
[image: image20.wmf](

)

i

I

 que circulan por cada fase se pueden calcular a partir de:

[image: image21.wmf]90

53.15

220

134.45

.

.

j

aa

a

j

aa

V

eV

I

ZZe

e

===

W



[image: image22.wmf]36.87

1.64

.

j

a

IeA

=


Entonces, las corrientes 
[image: image23.wmf]b

I

 y 
[image: image24.wmf]c

I

 quedan:

[image: image25.wmf]120

83.13

1.64

.

j

ba

j

b

IIe

IeA

-

-

=×

=




[image: image26.wmf]120

156.87

1.64

.

j

ca

j

c

IIe

IeA

=×

=


A través del método de Aarón se calculan las potencias 
[image: image27.wmf]12

P

 y 
[image: image28.wmf]32

P

, donde la suma de las potencias activas es igual a la potencia total 
[image: image29.wmf](

)

Total

P

 que se consume en el circuito:

[image: image30.wmf]83.1

12

622.0674.7

...

617.6

j

PeWjVAr

==+



[image: image31.wmf]23.1

32

622.06572.2

...

244.1

j

PeWjVAr

==+


Entonces la potencia total 
[image: image32.wmf](

)

Total

P

 es igual a:


[image: image33.wmf](

)

74.7572.264

.

6.9

Total

PWW

=+=


Luego, se conecta el circuito de 3 fases y 6 hilos y se miden la corriente 
[image: image34.wmf](

)

I

 que circula y la potencia 
[image: image35.wmf](

)

P

 absorbida en cada fase. En la tabla, las mediciones realizadas:

[image: image36.emf]P I V

W A V

150,00 1,30 221,00

150,00 1,30 219,00

150,00 1,31 223,00


En la siguiente tabla se muestran las mismas mediciones realizadas aunque ahora se conecta el circuito con 3 fases y 3 hilos:

[image: image37.emf]P I V

W A V

180,00 1,42 220,00

180,00 1,41 218,00

180,00 1,42 222,00


Finalmente, si al circuito de 3 fases y 3 hilos se le cambia el equilibrio de 
[image: image38.wmf]3

P

 a 
[image: image39.wmf]0

P

, se obtienen los siguientes valores de potencial 

[image: image40.emf]Fase ∆V

V

A 200,00

B 200,00

C 400,00


Conclusión


Aquí se estudian las variaciones que se producen en los parámetros circuitales al modificarse el equilibrio del sistema.

Se observa que los valores de las corrientes 
[image: image41.wmf](

)

i

I

 que circulan por cada fase del circuito obtenidas teóricamente son aproximadamente iguales a las que se tienen por medición directa.

No obstante, la potencia total 
[image: image42.wmf](

)

Total

P

 obtenida teóricamente no coincide con la que mide el vatímetro. Esta diferencia se debe, probablemente, a que hay una inductancia en serie, por lo que no se va a poder entregar la potencia nominal de 
[image: image43.wmf]20

.

2

n

VV

=

.
Se observa que los valores de corriente 
[image: image44.wmf](

)

I

 y potenciales 
[image: image45.wmf](

)

V

 son similares, independientemente que el circuito se encuentre conformado por 3f-6h, 3f-4h o 3f-3h (siempre que el sistema se encuentre equilibrado).

Por último, se puede ver que al cambiar el equilibrio de un circuito conformado por 3f-3h los potenciales 
[image: image46.wmf](

)

V

 correspondientes a cada fase también cambian. Esto se debe a que las leyes de Kirchhoff deben cumplirse siempre, por lo tanto, al no haber conductor de retorno solo los potenciales 
[image: image47.wmf](

)

V

 del circuito pueden variar. Esta es la razón por la cual el sistema que se utiliza para realizar las conexiones eléctricas es el de 3f-4h, ya que de lo contrario habría impedancias que trabajarían a baja tensión, mientras que otras por sobretensión pueden dañarse.
Material bibliográfico de referencia

· Apuntes del Ing. Raúl Villar

· Apuntes de la cátedra de Electrotecnia en www.lirweb.com.ar

· “Circuitos Eléctricos”, Joseph Edminister, Mc Graw Hill.
· “Física Universitaria Volumen 2”, Sears Zemansky
- 8 -

[image: image48.jpg]_1371888189.unknown

_1371889983.unknown

_1371907742.unknown

Hoja1



										Caja de resistencias

										Posición 		Tensión		Potencia absorbida		Impedancia equivalente

												V		W		Ω

				220						1		380 / 220		200		242.00

				220						2		381 / 220		400		121.00

				220						3		382 / 220		600		80.67

				220						4		383 / 220		800		60.50

				220						5		384 / 220		1000		48.40

				220						6		385 / 220		1200		40.33







										Posición "i"		Sistema de tensión		Potencia absorvida		Impedancia equivalente

												V		W		Ω

				220		150				1		380 / 220		j 150		322.67

				220		300				2		381 / 220		j 300		161.33

				220		450				3		382 / 220		j 450		107.56

				220		600				4		383 / 220		j 600		80.67

				220		750				5		384 / 220		j 750		64.53

				220		900				6		385 / 220		j 900		53.78







Hoja2





Hoja3






Hoja1





										P		I		V

										W		A		V

										150.00		1.30		221.00

										150.00		1.30		219.00

										150.00		1.31		223.00







Hoja2





Hoja3






Hoja1





										P		I		V

										W		A		V

										180.00		1.42		220.00

										180.00		1.41		218.00

										180.00		1.42		222.00







Hoja2





Hoja3






Hoja1





										P		I		V

										W		A		V

										180.00		1.42		220.00

										180.00		1.41		218.00								Fase		∆V

										180.00		1.42		222.00										V

																						A		200.00

																						B		200.00

																						C		400.00







Hoja2





Hoja3






Hoja1



										Posición "i"		Sistema de tensión		Potencia absorvida		Impedancia equivalente

												V		W		Ω

				220						1		380 / 220		200		242.00

				220						2		381 / 220		400		121.00

				220						3		382 / 220		600		80.67

				220						4		383 / 220		800		60.50

				220						5		384 / 220		1000		48.40

				220						6		385 / 220		1200		40.33







										Caja de reactancias inductivas

										Posición 		Sistema de tensión		Potencia absorbida		Impedancia equivalente

												V		W		Ω

				220		150				1		380 / 220		j 150		322.67

				220		300				2		381 / 220		j 300		161.33

				220		450				3		382 / 220		j 450		107.56

				220		600				4		383 / 220		j 600		80.67

				220		750				5		384 / 220		j 750		64.53

				220		900				6		385 / 220		j 900		53.78







Hoja2





Hoja3






_1371907756.unknown

_1371890618.unknown

_1371891197.unknown

_1371891729.unknown

_1371892201.unknown

_1371892220.unknown

_1371891219.unknown

_1371890638.unknown

_1371890263.unknown

_1371890368.unknown

_1371890168.unknown

_1371889993.unknown

_1371890099.unknown

_1371889396.unknown

_1371889654.unknown

_1371889662.unknown

_1371889416.unknown

_1371888297.unknown

_1371889011.unknown

_1371888212.unknown

_1371887532.unknown

_1371887841.unknown

_1371887856.unknown

_1371887561.unknown

_1371883859.unknown

_1371886852.unknown

_1371886930.unknown

_1371884036.unknown

_1371883779.unknown

