ELECTROTECNIA

TRABAJO PRÁCTICO Nº6

Circuitos Trifásicos
(Ejercicio 12.1) 

INTEGRANTES:

Faretta Denise

Fornari Rita

Mattiello Agustina

Mancini Ailen

Quevedo Gonzalo

Rodino Bárbara 

Zenobi Sofía

COMISIÓN: NM

FECHA DE REALIZACIÓN: 21/06/12

Objetivos


El objetivo fue analizar el funcionamiento de un circuito trifásico. Además, se observó el funcionamiento de un generador en corriente alterna trifásico.
Alcance


Se analizaron las diferentes configuraciones que presentan los circuitos trifásicos, donde se distinguieron las ventajas y desventajas de cada configuración utilizada, ya sea 3f-6h o 3f-3h. Por otro lado se observó que sucedía cuando la carga no estaba perfectamente equilibrada.

Materiales

· Generador trifásico

· Caja de resistencias

· Cables de interconexión

· Tres cajas de medición (voltímetro, amperímetro y vatímetro)

Desarrollo experimental

[image: image1.wmf]En primer lugar, se armó el circuito 3f-6h que se muestra a continuación en la figura 1.


Figura 1. Circuito trifásico 3f-6h


A este circuito se le agregaron tres cajas de medición, las cuales incluyen un voltímetro, un amperímetro y un vatímetro, para poder observar la diferencia de potencial, la corriente y la potencia activa. El instrumento principal que se utilizó fue el generador trifásico que poseía cuatro polos. El momento motriz que permite su rotación es proporcionada por un motor de corriente continua. Además, es importante mantener constante tanto la tensión en bornes de salida como la frecuencia angular. Las impedancias de carga están formadas por resistencias e inductores. Los valores nominales de potencia reactiva son:
Qr = 600 Var

Ql= 450 Var


Una vez realizado este circuito, se desconectaron las impedancias de carga, iguales y nominadas para una tensión Vn=220 V, y por lo tanto, los generadores quedaron conectados en vacío. En  esta situación se observaron que las tensiones de fase eran:
Va= 221 V

Vb= 220 V

Vc= 220 V

La tensión se mantiene ya que, al no circular corriente, la resistencia y la inductancia de cada fase del generador no provocan caídas de potencial.


Luego, se conectaron las impedancias de carga y se reguló el generador con una tensión de 220 V y una frecuencia angular de 1500 rpm. Esto provocó que comience a circular una corriente por los arrollamientos inductores. Por lo tanto, la tensión de salida de cada fase del generador disminuyó, debido a las caídas provocadas en la resistencia y en la inductancia. Se obtuvieron los siguientes valores de tensión y corriente en cada fase:
Va= 167 V; Ia= 1,48 A

Vb= 165 V; Ib= 1,49 A

Vc= 169 V; Ic= 1,49 A

A continuación, se conectaron dos lámparas entre líneas y se observó que ninguna se prendió. Esto se debe a que por ese tramo no circula corriente; no se puede formar una trayectoria cerrada.

Además, si se unen las tres salidas de los tres generadores y por otro lado, se unen las tres salidas de las tres cargas, se arma la conexión estrella como se muestra en la Figura 2. De esta manera, se obtiene un circuito 3f-3h. No es necesario un conductor común de retorno mientras que el sistema este equilibrado es decir, mientras que las impedancias de carga sean iguales.  
[image: image2.wmf]n

a

n

b

n

c

n

a´

n

b´

n

c´

a

b

c

a´

b´

c´

Z

a

Z

b

E

a

E

b

E

c



Figura 2. Conexión estrella-estrella

Se obtuvieron los siguientes valores:
Tensión de línea= 380 V
Tensión de fase= 220 V

Corriente de línea= 1,8 A


Se conectó una lamparita entre dos líneas y se observó que la misma encendía, con alta intensidad.


Después, se analizó la conexión Aaron. A diferencia de las demás conexiones, en ésta todos los valores están medidos con referencia a una línea. De esta forma, el circuito es válido, aun cuando el sistema está desequilibrado.

En vacío se obtienen los siguientes valores:

Tensión de línea= 380 V

Frecuencia angular= 1500 rpm

Corriente de excitación= 0,3 A
Al conectar la carga y regulando la tensión se encuentra:
Tensión de línea= 380 V

Corriente de excitación= 0,4 A

Potencia de línea= 300 W

Si se desequilibra la carga, se obtienen dos fases: una de 150 W y de 0,8 A, y la otra de 150 W y 0.04 A. La tensión entre los extremos del conductor de retorno es de 110 V y la corriente de 0.95 A. Estos valores se deben a que si el sistema se encuentra desequilibrado, entonces se necesita, indefectiblemente, un conductor común de retorno donde la corriente pueda volver y que de esta manera se cumpla la segunda ley de Kirchhoff.

Cabe mencionar que en este arreglo, se conectó una lamparita entre líneas y se prendieron, evidenciando que pasa corriente por ella.

[image: image3.wmf]
Finalmente, se realizó la conexión triángulo-triángulo, que sería un circuito de 3f-3h, como se muestra en la Figura 3. Si se produce un desequilibrio, no se puede arreglar.

Figura 3. Conexión triángulo-triángulo


Al conectar la carga en equilibrio, se obtiene una potencial total de 600 W. Al desequilibrar la conexión se observa que la corriente de línea de una de las cargas es 1,5 A y la de las otras dos 2,3 A. La corriente de fase es de 0,9 A. Además, se conectó una lamparita entre líneas y se observó que la misma se encendía pero con menor intensidad a la lamparita que se colocó entre líneas de una conexión estrella.
Conclusión

El sistema trifásico tiene ciertas ventajas tales como la economía de sus conductores (hilos de menor sección que en una línea monofásica equivalente) y de los transformadores utilizados, así como su elevado rendimiento de los receptores, especialmente motores, a los que la línea trifásica alimenta con potencia constante y no pulsada, como en el caso de la línea monofásica.


En el circuito de 3f-6h, se ve que se puede llegar muy fácil a una conexión estrella, la cual va a disminuir la cantidad de conductores utilizados y va a facilitar el entendimiento del circuito. A la vez, este circuito es más costoso ya que se usan más cables que los demás.


Por otro lado, en el circuito 3f-3h conexión estrella, se pueden observar las siguientes características: 
· la tensión de fase es diferente a la de línea
· las corrientes de línea son pequeñas, por lo tanto, hay una menor caída de potencial en las líneas
· si la carga no se encuentra equilibrada, y no se tiene un conductor común de retorno, se puede producir un desequilibrio de tensiones; es más peligrosa que la conexión triángulo ya que trabaja con tensiones altas.
En el circuito 3f-3h conexión triángulo, se puede decir:

· la tensión de fase es igual a la de línea

· las corrientes de línea son mayores que en la conexión estrella

· si no se tienen las tres fases del generador, el sistema sigue comportándose como sistema trifásico, y además, el consumo no puede superar a la suma de las dos fases.
Para concluir, se logró llevar a la práctica lo visto en las clases teóricas acerca de los distintos tipos de circuitos trifásicos. Al mismo tiempo, se comprobó la ventaja que tienen los circuitos que tienen un cable común de retorno cuando las cargas se encuentran desequilibradas. Esto es importante ya que sin él, no se cumpliría la segunda ley de Kirchhoff.
� EMBED AutoCAD.Drawing.17  ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.17  ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.17  ���











6

[image: image4.wmf]n

a

n

b

n

c

n

a´

n

b´

n

c´

a

b

c

a´

b´

c´

Z

a

Z

b

E

a

E

b

E

c

[image: image5.wmf][image: image6.wmf]_1402149560.dwg

_1402331896.dwg

_1402148012.dwg

